Monitorovací systém
Icinga / Nagios
Miloš Wimmer
wimmer@cesnet.cz
CESNET z.s.p.o.

---
Icinga / Nagios – základní popis
- svobodný softwarový produkt
- průmyslový standard pro monitorování IT infrastruktury
- určený pro automatizované sledování veličin a stavů služeb a zařízení, která jsou nějakým způsobem dostupná přes počítačovou síť
- při zjištění problému sledovaného objektu dokáže informovat odpovědnou osobu e-mailem nebo SMS, případně může vyvolat i jinou akci
- historii zjištěných stavů a naměřených hodnot poskytuje ve formě logů a grafů
- je primárně vyvíjen pro Linux a je vydáván pod GPL licencí. Je součástí všech hlavních linuxových distribucí

---
Náhledy pro lepší představu...

---
Náhledy pro lepší představu...

---
Netsaint, Nagios, Icinga...
- 1996 - Ethan Galstad píše svou první aplikaci na pingování Novell serverů
- 1999 - Open Source projekt Netsaint
- 2002 - přejmenování na Nagios
        “Nagios Ain't Gonna Insist On Sainthood” - “Nagios není připravený stát se svatým”
  - získává velkou popularitu, mnoho ocenění, mnoho pluginů
komerční verze Nagios XI
  - vývoj soustředěn na komerční verzi, nespokojenost komunity
2009 - odnož Icinga
        v jazyce Zulu znamená “podívat se kolem” nebo “hledat”.

---
Icinga – základní funkce a principy
- sledování určených zařízení/hostů a služeb
- posílání upozornění kontaktním osobám, dojde-li ke změně jejich stavu anebo ke změně sledované hodnoty mimo stanovené meze
- udržování historie naměřených výsledků
- sledovanému zařízení nebo službě je přiřazen
  - stav (OK, Warning, Critical, Unknown)
  - případně i naměřené hodnoty (čísla, texty)

---
Icinga může provádět...
- sledování síťové dostupnosti hostů
- sledování síťových služeb (HTTP, SMTP, IMAP, POP3, FTP, NNTP, SNMP, ...)
- sledování stavu zařízení (servery, stanice, aktivní prvky, tiskárny, UPS, ...)
- sledování stavu operačních systémů (Linux, Windows, ...)
- sledování aplikací (Apache, Exhange, JBOSS, SAP, ...)
- vytváření souhrnného pohledu v prostředí webu na stav všech sledovaných objektů
- vytváření agregovaných stavů dílčích služeb - tzv. Business Process View

---
Icinga může provádět...
- zpřístupnění pohledu do historie sledovaných objektů (logy, grafy)
- vytváření trendů a reportů o dostupnosti (SLA)
- generování upozornění o změně stavu sledovaného objektu pro jeho správce a dohledovou službu (e-mail, SMS, RSS, Jabber), případně jejich eskalace
- zápis komentářů k jednotlivým hostům a službám v prostředí webu
- provázání s dokumentačními weby (informace o umístění na sále, odkazy na správce, odkazy na návody s postupy pro operátory, ...)
- integraci s RT systémem
- ...

---
Icinga – základní komponenty
- jádro
- API
- webové rozhraní

---
Icinga - jádro
- řídí plánování provádění jednotlivých kontrol sledovaných objektů
- přijímá a zpracovává výsledky kontrol a v závislosti na zjištěných hodnotách spouští akce pro upozornění odpovědných osob
- vlastní kontroly sledovaných objektů jádro neprovádí - k tomu volá pluginy
  - plugin je externí malý kousek kódu, který kontaktuje sledovaný objekt po počítačové síti a zjišťuje jeho stav
  - plugin předává výsledky svého měření jádru Icingy
- jádro Icingy je napsané v jazyku C
- v operačním systému běží jako démon
- hodnoty získané od volaných pluginů ukládá do lokálních struktur v paměti a na disku, případně do relačních databází

---
Icinga - API
vrstva umožňující webovému rozhraní a dalším rozšířením (např. subsystému grafů) komunikaci s jádrem Icingy

---
Icinga - webové rozhraní
- poskytuje
  - pohled na stav sledovaných objektů
  - přístup k naměřeným hodnotám, grafům, logům, notifikacím, ...
  - přístup k mapě (statusmap)
- umožňuje
  - měnit plánování kontrol a posílání notifikací
  - psát komentáře k hostům a službám

---
Icinga - webové rozhraní
- Icinga poskytuje dvě webová rozhraní:
  - původní web označovaný jako „Icinga classic web interface“ je založen na technologii CGI a je součástí jádra
  - nový „Icinga Web“ je založen na moderních dynamických technologiích, uživatelům dává možnost konfigurovatelnosti prostředí (dashboard)
- mezi uživateli Icingy existují dva poměrně početné tábory, které preferují jeden druh webového rozhraní a odmítají druhý
- proto Icinga obsahuje obě rozhraní a volbu použitého nechává na vůli administrátora

---
Icinga classic web interface

---
Dynamické rozhraní „Icinga Web“

---
Plugin
- je program nebo skript, který je volaný jádrem Icingy
- vykonává vlastní kontrolu hosta nebo služby
- může v sobě volat jiný program obecného použití (např. ping, wget)
- podle výsledku provedeného testu poskytuje návratový kód v hodnotách 0, 1, 2 nebo 3, který odpovídá příslušnému stavu
- k dispozici jsou rozsáhlé repozitáře pluginů

---
Plugin - návratový kód a stavy
0 = OK
  - Test provedený pluginem byl úspěšně proveden a zjištěná hodnota se pohybuje v mezích určených pro stav OK
1 = Warning
  - Test byl úspěšně proveden, ale zjištěná hodnota se dostala do mezí určených pro stav Warning
2 = Critical
  - Test nebyl proveden úspěšně anebo se zjištěná hodnota dostala do mezí určených pro stav Critical
3 = Unknown
  - Test nemohl být proveden anebo došlo k neznámé chybě

---
Stavy a trendy
ze stavů hosta nebo služby se vytváří trend - graf stavů, v nichž se určený objekt nacházel v zadaném časovém intervalu

---
Plugin - výstupní textová informace
- kromě návratového kódu může plugin na svůj výstup vypisovat textovou informaci (včetně získaných hodnot)
- ta je u dané služby dostupná ve webovém prostředí Icingy, může se přenášet do notifikací a může sloužit ke generování grafů
- Icinga vytváří grafy naměřených hodnot pomocí externích rozšíření, jako např. Nagiosgraph nebo PNP4Nagios

---
Plugin - ukázka
systémový příkaz pro zjištění úrovně signálu na DVB kartě
- stream.cesnet.cz:~# femon -H -c 1
- FE: DiBcom 7000PC (DVBT)
- status SCVYL | signal 53% | snr 0% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
kód pluginu napsaný v shellu
- #!/bin/sh
- STATE_OK=0
- STATE_WARNING=1
- STATE_CRITICAL=2
- STATE_UNKNOWN=3
- line=`femon -H -c 1 | grep "^status"`
- status=`echo $line | awk '{print $2}' `
- level=`echo $line | awk '{print $5}' | cut -d"%" -f1`
- case $status in
- SCVYL) code=$STATE_OK;;
- SCV) code=$STATE_WARNING;;
- *) code=$STATE_CRITICAL;;
- esac
- echo "DVB-T stutus=$status, signal=$signal | signal=$signal"
- return $code

---
Icinga - konfigurace
- konfigurace systému Icinga se zapisuje do textových konfiguračních souborů
- existují i nadstavby, které dovolují vytvořit konfiguraci klikáním na webových formulářích
- nejčastěji se používá přímý zápis administrátora do konfiguračních souborů

---
Icinga - definice hosta
příklad:
# 'rs.cesnet.cz' host definition
define host{
    use	generic-host	; jméno použité šablony
    host_name	rs.cesnet.cz	; jméno hosta
    alias	Mail Server	; popis hosta
    address	rs.cesnet.cz	; IPv4 adresa hosta
    address6	rs.cesnet.cz	; IPv6 adresa hosta
    parents	ic-cat6509-gw.zcu.cz	; nadřazený síťový host
    check_command	check_multi!check_multi_host_dualstack.cmd -r 1+2+4+8	; příkaz pro kontrolu dostupnosti hosta
    max_check_attempts	3	; počet opakování kontrol při její neúspěšnosti
    notification_interval	120	; interval opakování posílání upozornění
    notification_period	24x7	; časová perioda pro posílání upozornění
    notification_options	d,u,r ; při jakém stavu hosta se upozornění posílá
    contact_groups	admins	; kontakty, na které se upozornění posílá
}

---
Zobrazení stavu hosta

---
Icinga - definice služby
# Service definition
define service{
    use	generic-service	; jméno použité šablony
    host_name	rs.cesnet.cz	; jméno hosta
    service_description	MAILQ	; jméno sledované služby
    check_period	24x7	; časová perioda pro provádění kontroly služby
    max_check_attempts	3	; počet opakování kontrol při její neúspěšnosti
    check_interval	5	; interval provádění kontroly
    retry_interval	1
    notification_interval	120
    notification_period	24x7
    notification_options	w,u,c,r
    contacts	jdoe
    contact_groups	admins
    check_command	check_nrpe!check_mailq!500 1000 ; příkaz pro kontrolu
    action_url /nagiosgraph/cgi-bin/show.cgi?host=$HOSTNAME$&service=$SERVICEDESC$
        ; automatické generování grafu
}

---
Zobrazení stavu služby

---
Icinga - notifikace
- parametr notification_options určuje, při jakém stavu kontrolované služby má Icinga poslat upozornění kontaktním osobám svázaným s danou službou
- parametr může nabývat následujících hodnot:
  - w = Warning	(služba je ve stavu varování)
  - u = Unknown	(nebylo možné získat informaci o stavu služby)
  - c = Critical	(služba je v kritickém stavu)
  - r = Recovery	(služba se vrací do stavu OK)
  - f = Flapping	(služba často mění stavy OK a chybový)
  - s = Scheduled downtime	(upozornění bude posláno při zahájení a	ukončení plánované odstávky)
  - n = None	(nebude posíláno žádné upozornění)

---
Icinga - definice kontaktu
define contact{
    contact_name	jdoe
    alias	John Doe
    service_notification_period	24x7
    host_notification_period	24x7
    service_notification_options	w,u,c,r
    host_notification_options	d,r
    service_notification_commands	notify-service-by-email,notify-service-by-sms
    host_notification_commands	notify-host-by-email,notify-host-by-sms
    email	jdoe@cesnet.cz
    pager	420123456789
}
kontakt má přístup jen k přiděleným objektům

---
Icinga - definice časové periody
define timeperiod{
    timeperiod_name	24x7
    alias	24 Hours A Day, 7 Days A Week
    sunday	00:00-24:00
    monday	00:00-24:00
    tuesday	00:00-24:00
    wednesday	00:00-24:00
    thursday	00:00-24:00
    friday	00:00-24:00
    saturday	00:00-24:00
}

---
Sdružování do skupin
- Pro zvýšení přehlednosti zobrazování sledovaných hostů a služeb v prostředí webu je můžeme sdružovat do
    - skupin hostů (hostgroups)
    - skupin služeb (servicegroups)

---
Konfigurace jinak...
- zdrojová data v tabulce (ods, xls)
- vygenerování konfigurace skriptem

---
Způsoby sledování
aktivní
pasivní

---
Způsoby vzdáleného sledování
- NRPE
- NSCA

---
Distribuované sledování
- Icinga může přímo sledovat řádově tisíce hostů a služeb
- při využití distribuovaného monitorování může jít až o stovky tisíc objektů
- využití interních hodnot z posledních měření
  - status.dat
  - MK Livestatus

---
Co je skvělé
- otevřený systém
- využívá jiné nástroje OS (pošta, sms, web, ověřování, …)
- úplná kontrola a přístup ke všemu
- šetrný k systémovým zdrojům hostitelského serveru

---
Závěr
- Icinga je univerzální monitorovací systém
- díky své otevřenosti a srozumitelnému rozhraní pro pluginy najde uplatnění pro sledování téměř jakýchkoliv služeb a systémů
- velké množství dostupných pluginů, různé možnosti sledování
- k dispozici jsou i klienti pro přímý přístup z desktopů a z mobilních zařízení
- snadná integrace do existující infrastruktury
- lze využít i pro odhalení různých anomálií v chování infrastruktury a k efektivnímu plánování jejího dalšího rozvoje